监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-113

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.11.08 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡检检查城厢镇镇委户主廖智环现场施工情况； - 巡视检查城厢镇三合村户主韦日海现场施工情况。 - 对新进场施工人员进行安全教育培训。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现城厢镇三合村户主韦日海现场存在立柱基础未清孔、未注结构胶等问题。 |  |  |
| 整改要求 | - 已现场要求返工并要求施工单位加强施工现场质量管理力度。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |