监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-115

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.11.10 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对寺山镇寺山西街81号户主何祖焕现场拉拔试验进行见证；（7.08KN） - 对寺山镇寺山村委会户主李大志现场拉拔试验进行见证；（7.38KN） - 组织召开工地例会、秋冬季安全会议。 |  |  |
| 存在问题 | - 经现场拉拔试验过程中发现寺山村委会户主李大志现场拉拔试验不合格（只能拉拔到4KN左右）。。 |  |  |
| 整改要求 | - 已签发监理通知单要求施工单位立即落实相关整改事宜。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |