监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-118

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.11.30 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对寺山镇户主李以芳现场接地电阻检测进行见证（3.78Ω）； - 对南泗镇户主韦燕现场接地电阻复测进行见证（2.50Ω）； - 对南泗镇户主罗广路现场接地电阻复测进行见证（3.8-Ω）； - 4、对寺山镇户主肖瑞德现场接地电阻复测进行见证（3.25Ω）。 |  |  |
| 存在问题 | - 无。 |  |  |
| 整改要求 | - 无。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |