监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-123

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.12.23 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查高安乡高台村委户主陆平伟现场施工情况； - 巡视检查高安乡高连村委户主韦冬梅2现场施工情况； - 巡视检查大湾乡兴安村委户主莫勋华1、2现场施工情况； - 对大湾乡下章平村户主覃欢现场接地电阻复测进行见证（3.53Ω）； - 对大湾乡木梨村户主左居金现场接地电阻检测进行见证（2.70Ω）。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现高安乡高台村委户主陆平伟、高安乡兴安村委户主韦冬梅2现场四周均未设置临边安全防护措施、且现场均未见相关安全警示标识牌等问题。 |  |  |
| 整改要求 | - 已签发监理通知单（安全）要求施工单位立即落实相关安全设施。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |