监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-124

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.12.24 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对进场螺栓进场取样送检进行见证（10*100,10*130，10*70,10*30）； - 巡视检查石牙乡潭蓬村委户主江德占现场施工情况； - 对寺山镇上水村委户主腾官现场接地电阻检测进行见证（3.28Ω）； - 巡视检查寺山镇新步村委户主黄恒腾现场施工情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现石牙乡潭蓬村委户主江德占现场施工人员未佩戴安全帽、未系安全绳、施工现场未见相关安全警示标识牌等问题；寺山镇新步村委户主黄恒腾现场临边安全防护措施未落实、现场未见相关安全警示标识牌等问题。 |  |  |
| 整改要求 | - 为杜绝此类问题发生，根据建设工程管理奖惩制度相关条例进行相应的经济考核。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |