监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-125

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.12.25 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对三五乡陶马村户主韦国宏现场接地电阻检测进行见证（3.72Ω）； - 对三五乡大桥村户主苏发现场接地电阻复测进行见证（3.82Ω）； - 检查三五乡大桥村户主苏发现场施工完成情况； - 对南泗乡大桥村户主谢国鸵2现场接地电阻检测进行见证（3.49Ω）； - 巡视检查高安乡高连村委户主韦冬梅2现场组件安装情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现高安乡高连村委户主韦冬梅2施工现场未见相关安全警示标识牌、现场临边安全防护措施未落实等问题。 |  |  |
| 整改要求 | - 为杜绝此类问题发生，根据建设工程管理奖惩制度相关条例进行相应的经济考核。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |