监理检查记录表

工程名称：欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW户用分布式光伏项目

编号:OTK/GFFD-ZHJL-JC-026

| 施工单位 | 浙江西子联合工程有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2024.10.04 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 1#厂房直流电缆绑扎、整理；逆变器材料加工。 - 巡视检查1#厂房直流电缆整理、绑扎等施工情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 未发现相关质量问题。 |  |  |
| 整改要求 | - 无。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |