监  理　日　记

日期：2014年10月13日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期： 一 气温：　　7-20度

工程名称：杭锦后旗50MW光伏发电站项目

| 监理 工作 情 况 | 1,检查平场情况。 2，现场查看电站接入点情况，对后期接入路径需要设计考虑最佳及需要业主协调相关线塔的征地事宜。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 施工机械进场数量15台； - 完成平整量40%。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 1，场平施工。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 储乐峰 |
| 记录人: 储乐峰 |  |  |