监  理　日　记

日期：2014年11月03日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期：一    气温：　　11-17度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 现场监督支架安装情况，对支架安装提出方向调整建议 - 召开监理周例会 - 现场部分施工人员未带安全帽 - 龙门架要做紧固和安全围栏 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 1、今日可以完成北侧专用夹具的定位及安装（含22列专用夹具的方向调整），完成12支标准檩条的安装及紧固。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 1. 明日计划完成北侧标准檩条的安装及紧固，争取完成南侧专用夹具安装6列。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |