监  理　日　记

日期：2014年11月07日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期：五   气温：　　14-17度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天发现组件搬放上支架上没做固定，可能导致组件滑落。并通知施工方停止继续想屋顶搬放组件，防止明后天雨天停工组件在屋顶上临时固定不牢导致组件大风掀翻损坏组件的可能。 - 发现有一小部分组件上面玻璃面板上有划痕，在接下来的工程中要加强管理。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 完成南侧剩余专用夹具的安装及剩余檩条的完善（含导轨连接件） - 搬运60块组件在南侧支架上并做临时固定 |  |
| 其它事项 | 明日计划: |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |