监  理　日　记

日期：2014年11月08日　　　　　　　　　　　　   　天气：阴

星期：六   气温：　　14-19度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天下上午下雨开会临时讨论现在的施工进度和接下来的人员安排。下午雨停工人进场加快组件的安装和搬运工作。 - 晚上收工时我对现场勘查每块组件都用压块进行了临时固定。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 已经安装完两列的光伏组件并进行的防雷跨接的链接和压块的固定。 - 搬运70块组件在南侧支架上并做临时固定。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |