监  理　日　记

日期：2014年11月10日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期：一   气温：　　13-17度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 屋面上人员管理分配不合理，每天的工作非常的小，需要加强管理。 - 屋面压块有部分出现较大的缝隙，已经叫施工队作出调整。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 1.今天完成完成组件串接3组多一点 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 施工队为发施工计划给我。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |