监  理　日　记

日期：2014年11月11日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期：二   气温：　　13-18度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 屋面人员安装进度缓慢，经常发现工人停止工作在争论施工问题。 - 屋面组件方阵与方阵之间连接的光伏线需要加套管。 - 开箱时发现还是有部分组件有轻微的划痕。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 1.今天完成组件串接3组（60块组件） |  |
| 其它事项 | 明日计划: 1.明天完成组件串接3组（60块组件） |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |