监  理　日　记

日期：2014年11月14日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期：五  气温：　　9-15度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.要求把一些带毛刺的桥架去掉毛刺在进行连接，防止刮花光伏线。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 把检测过得组件搬运到屋面进行安装 - 连接桥架在搬运到屋面，等电工到场进行安装安装 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 1.安装桥架，敷设光伏电缆线。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |