监  理　日　记

日期：2014年11月15日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期：六  气温：　　12-17度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.施工方电工未到暂停施工。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 1.施工方电工未到暂停施工。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 1.安装桥架，敷设光伏电缆线。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |