监  理　日　记

日期：2014年11月21日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期：五  气温：　　14-21度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.安装屋顶至地面一层的电缆桥架，要就施工人员佩戴安全帽和安全绳。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 安装屋顶至地面一层的电缆桥架。 - 在配电室挂装剩余逆变器。 - 敷设屋顶光伏线。连接剩余防雷跨接。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 1.敷设剩余光伏线，连接逆变器，连接屋面的防雷接地。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |