监  理　日　记

日期：2014年11月22日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期：六  气温：　　12-19度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.焊接的防雷接地扁铁连接处检查发现比较牢固，焊接处都从新用银粉漆喷涂防腐。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 敷设光伏线，连接30%的光伏组件 - 焊接安装连接南侧的防雷接地扁铁 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 1.敷设剩余光伏线，连接北侧屋面的防雷接地。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |