监  理　日　记

日期：2014年11月25日　　　　　　　　　　　　   　天气：小雨

星期：二  气温：　　11-15度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.下面要对之前发现的光伏组件高低落差产生的阴影情况，安装位置进行调整。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 完成剩余光伏线的敷设。 - 预制和安装配电房的电缆桥架。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 1.完成配电室的桥架安装，对屋面进行防水修复处理。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |