监  理　日　记

日期：2014年11月26日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期：三  气温：　　17-21度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.有部分屋脊彩钢瓦边缘处开裂需要加打铆钉和涂防水胶。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 连接屋顶的光伏线和组件。 - 完成屋顶50%的防水涂胶和打铆钉。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 1.完成对屋面进行防水修复处理。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |