会 议 纪 要

（设计交底会议）

编号：QZGF-JLHY-03

签发：

工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

会议时间：2014年11月29日下午13:00

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目总承包项目部工地现场临时会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，刘学良；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭、孙艺谋、张建忠；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，杨中华、杨华斌、李秀璋、安强、杨臻、沈志平、吴之栋、许峥；浙江省工业设备安装集团有限公司，赵园儿、黄谷希；中国水利水电第十二工程局，冯建兵、陈宏兵

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了设计交底会，现形成会议纪要如下：

1、道路尽量不做场平，依据场地地势顺坡施工；

2、为方便施工，同意将升压站的沥青路面改为水泥路面；

3、同意综合楼加气混凝土砌块改为页岩多孔砖，但应满足保温节能计算要求；

4、同意将钢筋进行等面积代换，以减少钢筋规格；

5、管桩施工允许偏差：竖向±5公分以内，水平方向±4公分以内；

6、综合楼基底标高改为-1.500，基础梁底调整至与基础底平。

常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2014.11.30

本表一式 5 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 1份。