监  理　日　记

日期：2015年4月21日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期二 气温：　10~17°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视保利嘉2号、3号施工。 - 发现2号屋面有三处彩钢瓦被施工人员踩坏，要求立即用硅胶补上，以免漏雨。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉3号安装组件，南面安装一半。2号组件接线。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |