监  理　日　记

日期：2015年4月25日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期六 气温：　12~24°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查保利嘉2号、3号施工。 - 巡视保利嘉配电室电气安装施工。和业主方发现耐高压的绝缘毯属劣质产品，气味呛人，要求施工方全部换掉，换成合格产品。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉3号安装桥架.2号4平方电缆接线。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |