监  理　日　记

日期：2015年4月26日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期日 气温：　14~28°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查保利嘉2号、3号施工。 - 巡视保利嘉3号、4号配电室电器柜基础施工。要求施工人员在开凿地面时不要破坏原电缆沟里面的电缆。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉3号安装桥架.2号4平方电缆接线。3号、4号配电室电器柜安装施工。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |