监  理　日　记

日期：2015年4月28日　　　　　　　　　　　　   　天气：阴

星期二 气温：　14~26°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查保利嘉2号、3号、4号施工。 - 检查3号和4号配电室并网柜安装情况，要求施工方这两天尽快把汇流箱到并网柜的桥架和电缆安装到位。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉2号安装逆变器3*10的电缆.3号安装桥架和焊接避雷带。4号安装逆变器，已全部安装完毕，共计13台。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |