监  理　日　记

日期：2015年4月30日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期四 气温：　11~25°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查保利嘉3号、4号施工。 - 检查2号逆变器到汇流箱的电缆安装情况。发现有部分电缆接头太松，没有拧紧，通知施工方返工。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉2号安装逆变器3*10的电缆.3号安装3*10的电缆和焊接避雷带。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |