监  理　日　记

日期：2015年5月12日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期二 气温：　12~24°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 上午巡查保利嘉2号、3号、4号配电室安装数据采集器 - 下午巡查3号、4号施工，要求施工方加快进度，保值保量的完成最后几天的施工。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 安装数据采集器，2号、3号、4号配电室。3号和4号屋面连接4平方的电缆线。4号屋面今天已连接完。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |