监  理　日　记

日期：2015年5月16日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期六 气温：　15~25°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查保利嘉2号楼、3号楼，4号楼施工情况。要求施工人员把逆变器4平方连接线软管用胶带缠好。 - 上午检查5号配电室数据采集器的调试（华为科技人员），其中5号楼只有7台逆变器能采集到信号数据，对逆变器信号线进行检查。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 3号、4号安装逆变器的电缆接线、焊接避雷连接、安装桥架盖板。6号、5号配电室的数据采集器调试。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |