监  理　日　记

日期：2015年5月17日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期日 气温：　19~24°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查保利嘉3号楼，4号楼施工。 - 检查5号配电室数据采集器的调试（华为科技人员） |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 3号、4号安装逆变器的电缆接线、焊接避雷连接、安装桥架盖板。 6号、5号配电室的数据采集器调试。 5号楼安装水管至屋面，做清洗系统。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |