监  理　日　记

日期：2015年5月21日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期四 气温：　13~25°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 组织业主方和施工方、运维部对保利嘉2号、3号楼，4号楼施工进行初步验收，并对其中存在的不合格项，需要整改的项目，通知施工方进行整改。 - 巡查施保利嘉东区15号楼抽检组件，进行安装后EL检测。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉东区15号EL检测。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |