监  理　日　记

日期：2015年5月2日　　　　　　　　　　　　   　天气：阴

星期六 气温：　11~22°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查保利嘉2号、3号、4号三个配电室的并网柜电缆施工。 2.因厂区全部停电3天，要求施工方在这3天内完成并网柜的电缆连接。不能忙中出乱，保证施工安全。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉2号、3号、4号并网柜电缆并网施工。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |