监  理　日　记

日期：2015年5月3日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期日 气温：　14~23°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查保利嘉2号、3号、4号屋面汇流箱到配电室的并网柜电缆施工。 2.要求施工方今天把三个屋面到并网柜的电缆全部安装到位，并固定在桥架上。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉2号、3号、4号屋面到并网柜电缆施工。已全部安装到位。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |