监  理　日　记

日期：2015年5月4日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期一 气温：　12~22°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查保利嘉3号屋面桥架安装施工。 2.检查4号，2号配电室并网柜电缆头安装是否符合要求。未发现不合格现象。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉3号安装桥架和逆变器到汇流柜的电缆。4号配电室电缆连接并网柜施工。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |