监  理　日　记

日期：2015年5月5日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期二 气温：　14~24°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查保利嘉3号4号屋面安装4平方电缆。 2.发现几处彩钢瓦被踩坏，提醒施工人员在屋面上频繁的跑动要注意不能对彩钢瓦的破坏。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉3号4号安装4平方电缆，今天一完成30%。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |