监  理　日　记

日期：2015年5月6日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期三 气温：　13~24°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查保利嘉4号屋面安装4平方电缆、4号屋面压接汇流箱电缆。 2.3号汇流箱压接185的电缆头时，箱体与桥架距离小，不利于电缆的弯曲，提醒施工人员不可以损伤电缆皮。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉4号安装4平方电缆，3号安装汇流箱电缆。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |