监  理　日　记

日期：2015年5月8日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期五 气温：　14~25°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 上午巡查保利嘉4号屋面安装4平方电缆接线。 - 上午10:00-11:30旁站保利嘉配电房屋顶安装环境检测仪。为防止水泥压块对屋面防水层的破坏，要求在压块下面垫上橡胶垫。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉4号安装4平方电缆接线，下午下雨，施工队休息。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |