监  理　日　记

日期：2014年11月25日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期： 二     气温：　5~10

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 支架到货外包装完整，进行签收。 - 戚平与孟经理一起到项目现场了解情况。 - 与精亚总承包见面了解情况。 - 强调并指出了安全帽的重要性，施工方根据监理方及总承包方的要求，统一戴好安全帽施工，不得擅自不戴安全帽。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - A5、A6、A8、A9、A10、A11、A12-1、A12-2、A13号楼的吊装及摆放。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 吊装材料 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 郑超 |  |  |