监  理　日　记

日期：2014年11月26日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴转阴

星期： 三    气温：　4~9

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 吊装材料。 - 监理方指出要开展安全文明的教育，并给施工方做安全文明调查，总承包方表态并承诺近期会给施工方展开教育。 - 现场勘查了施工屋顶，指出该屋顶施工时的不足之处，加以改正。 - 要求施工方每天早晨按时开一次晨会，强调安全文明施工的重要性。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - A5、A6、A8、A9、A10、A11、A12-1、A12-2、A13号楼的吊装及摆放。 - 施工方每天开晨会讲操作要求以及安全施工重要性。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 吊装材料 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 郑超 |  |  |