监  理　日　记

日期：2014年11月29日　　　　　　　　　　　　   　天气：中雨

星期： 六    气温：　1~5

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 支架到货外包装完整，进行签收并吊装。 - 保利嘉东厂区支架及螺栓的摆放。 - 由于材料较多，监理方要求小部件必须及时吊装到屋顶，以防盗窃事件。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - A7、A8、A12-1、A12-2支架及螺栓的吊装。 - 小部件优先吊装至屋顶并摆放。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 吊装材料 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 郑超 |  |  |