监  理　日　记

日期：2014年12月11日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期四  气温：　-2-8°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 审查砼预制块的制作，精亚周总和孟经理催促施工方加快进度。 - 现场审查保利嘉东厂区屋顶支架的安装。 - 对配电房施工现场的安全质量进行检查 - 对宇天港玻的屋面施工进行质量安全检查。 - 我们监理方召开例会：工程进度，施工图的最终确定，安全教育。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 砼预制块的制作 - 保利嘉东厂区水泥屋面安装支架 3.宝利嘉东区开挖电缆沟。 |  |
| 其它事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |