监  理　日　记

日期：2014年12月12日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期五  气温：　-2-5°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 审查砼预制块的制作，监理方和孟经理到现场催促施工方加快进度。 - 现场审查保利嘉东厂区屋顶支架的安装。 3.对宇天港玻的屋面施工进行质量安全检查。 4.东区彩钢瓦屋面，要求施工方对T型螺栓周围的密封胶打严实。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 砼预制块的制作 - 保利嘉东厂区水泥屋面安装支架 - 宝利嘉东区开挖电缆沟。 - 东区彩钢瓦屋面T型螺栓和导轨安装 - 宇天港玻屋面导轨安装 |  |
| 其它事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |