监  理　日　记

日期：2014年12月3日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期： 三  气温：　-4~2

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 材料到达现场并进行签收。 - 到屋顶层去勘察施工人员进度，要求施工人员抓紧施工进度并保证施工质量，施工人员接受并采纳。 - 现场勘察水泥试块的制作，由于第一批水泥试块拆模过表面呈蜂窝状，所以要求施工人员在振捣水泥试块边缘时要多振捣，施工人员了解情况后接受建议。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 屋顶吊装材料 - 各屋顶材料的安装及摆放。 - 水泥试块的制作。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 勘察水泥试块的制作 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 郑超 |  |  |