监  理　日　记

日期：2014年12月4日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期： 四 气温：　-6~1

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 材料到达现场并进行签收。 - 到屋顶层去勘察施工人员进度，要求施工人员抓紧施工进度并保证施工质量，施工人员接受并采纳。 - 在分螺母时，由于材料小且多，施工人员并未按预期来分材料，出现多拿、哄抢的现象，监理方建议把材料放仓库去，当天用当天拿。总承包方采纳了意见，把当天要用的材料留下，剩余的放进仓库。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 屋顶吊装材料 - 各屋顶材料的安装及摆放。 - 水泥试块的制作。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 光伏主件板的吊装 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 郑超 |  |  |