监  理　日　记

日期：2014年12月7日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期： 日 气温：　-1~10

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 勘察了水泥试块的制作，再次要求施工方要注意防冻，并且振捣要到位，施工方答应并承诺会按要求振捣。 - 现场勘查保利嘉东厂区屋顶支架的安装。 - 光伏主件板的卸货并签收。 - 建造配电站时，施工人员不佩戴安全帽，经监理人员提醒，施工人员每人佩戴安全帽。 - 电焊机的接线由于是裸露在外，所以有很大的危险隐患，监理人员强烈要求要更换或者把接头线包好，施工人员表示会尽力改善。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 水泥试块的制作 - 保利嘉东厂区支架的摆放安装 - 光伏主件板的卸货。 - 配电站的建造 |  |
| 其它事项 | 明日计划:配电站的建造 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 郑超 |  |  |