监  理　日　记

日期：2014年12月8日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期一  气温：　-1~8

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 勘察了水泥试块的制作，再次要求施工方要注意防冻，并且振捣要到位，施工方答应并承诺会按要求振捣。 - 现场勘查保利嘉东厂区屋顶支架的安装。 - 监看宇天港玻屋顶施工 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 砼预制块的制作 - 保利嘉东厂区A5、A12-1、A7水泥屋面安装支架 - 配电房基础砌墙 |  |
| 其它事项 | 明日计划:配电站的建造 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |