监  理　日　记

日期：2014年12月9日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期二  气温：　1-9°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡检砼预制块的制作。 - 现场巡检保利嘉东厂区屋顶支架的安装。 - 对配电房施工现场的安全进行检查 - 要求配电房避雷接地焊接处刷防锈漆 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 砼预制块的制作 - 保利嘉东厂区A5、A12-2、A7水泥屋面安装支架 - 配电房基础砌墙，正负零圈梁立模。 |  |
| 其它事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |