监  理　日　记

日期：2014年12月15日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期一  气温：　-5-3°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 与业主方巡查砼预制块的现象制作，高新区屋面支架安装情况和宝利嘉配电房的土建施工等。 - 就巡查中查出的问题邮件和书面形式通知施工方解决和改进。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 砼预制块的制作 - 宝利嘉西区彩钢瓦屋面安装导轨 - 宝利嘉西区配电房土建砌墙 - 宇天港玻彩钢瓦屋面安装导轨。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |