监  理　日　记

日期：2014年12月19日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期五  气温：　-2-11°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查混凝土压块制作。 - 巡查高新区外挂爬梯制作。 - 巡查宝利嘉配电房土建施工 - 巡查高新区14号楼导轨安装，并要求施工时按规范安装。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 砼预制块的制作 - 宝利嘉厂区配电房土建砌墙、构造柱制模 - 宇天港玻安装组件。 - 高新区14号楼屋面铺设混凝土压块 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |