监  理　日　记

日期：2014年12月20日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期六  气温：　-3-5°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查混凝土压块制作，因为在赶淮安项目的工期，洪泽的数量做的少。催施工方增加人员和材料。 - 巡查高新区斯诺泰克的彩钢瓦屋面补胶情况，很多还有缝隙，让施工方重新补胶。 - 巡查宝利嘉配电房土建施工，墙体已经砌完，雨篷浇注完成。 - 巡查宇天港玻组件安装，存在很多问题，已经发施工方工作联系单，要求必须改正。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 砼预制块的制作 - 宝利嘉厂区配电房制模 - 宇天港玻安装组件。 - 高新区安装焊接避雷扁铁。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |