监  理　日　记

日期：2014年12月26日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期四  气温：　-2-7°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查混凝土压块的制作 - 旁站配电房屋面混凝土浇注 - 巡查高新区巡查电缆沟埋管和焊接、A15，A14，A8，A9桥架安装 - 巡查宇天港玻桥架安装 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 砼预制块的制作 - 宇天港玻安装电缆桥架。 - 开挖沥青路面，约60米。高新区开挖电缆沟，已开始埋电缆管，约50米。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |