监  理　日　记

日期：2015年1月27日　　　　　　　　　　　　   　天气：阴

星期二 气温：　1~7°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 和业主方孟经理巡视高新区14号、12-2号、斯诺泰克彩钢瓦组件安装桥架安装。 - 巡视配电房内墙装修。 - 巡视保利嘉6号电缆施工. 业主方对以上施工结果很不满意，部分楼面施工进度太慢。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 高新区楼屋面交流柜到配电房的电缆施工。 - 配电房内部装修。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |